TITULNÁ STRANA
Obsah

Zoznam obrázkov
Obrázok 1‑1 - Ilustrácia vplyvu ostrosti na hranu v obraze [An Improved Method for Evaluating Image Sharpness Based on Edge Information]	6
Obrázok 2‑1 - Ukážka datesetu, vzdialenosť 6m (vľavo), vzdialenosť 23m (vpravo)	8
Obrázok 2‑2 - Nájdenie lokálneho minima a určenie maximálneho polomeru kružnice	9
Obrázok 2‑3 - Priebeh MTF Siemensovej hviezdy	9
Obrázok 2‑4 - Vizualizácia maximálneho polomeru kružnice pre Siemensovu hviezdu	10

Zoznam tabuliek
No table of figures entries found.

Úvod
Cieľom projektu je implementovať algoritmus vyhodnocovania ostrosti obrazu. Dodaný dataset sa skladá zo snímkov z kamery s rôznymi objektívmi, v ktorom každá fotka je snímaná z konštantnej vzdialenosti. Ako testovací obrazec sa použila Siemensova hviezda, kde vyhodnotením pomocou správnej metriky sme schopní identifikovať a klasifikovať ostrosť obrazu. Zvolený algoritmus a metrika bola implementovaná v prostredí Matlab.
# NADPIS
Metriky ostrosti obrazu je možné rozdeliť do štyroch základných kategórií [Sharpness Search Algorithms for Automatic Focusing in the Scanning Electron Microscope]:
1. Gradientné
2. Frekvenčné
3. Autokorelačné
4. Variačné
Prvá spomenutá je najjednoduchšia. Jedná sa o výpočet hodnoty hodnôt pixelov v okolí. Motiváciou je, že čím je obraz ostrejší tak hrany sú rovnako ostrejšie a zvyšuje sa gradient obrazu. Tu je možné použiť metódy pomocou špeciálnych funkcií [Review: A Survey on Objective Evaluation of Image Sharpness], ktoré prihliadajú na celý obraz, alebo na základe analýzy obrazu hrán. Druhé spomenuté na základe kvality alebo gradientu hrany klasifikuje ostrosť, kde napríklad šírka hrany alebo histogram v okolí hrany môže slúžiť ako metrika.

Obrázok 1‑1 - Ilustrácia vplyvu ostrosti na hranu v obraze [An Improved Method for Evaluating Image Sharpness Based on Edge Information]
Spektrálne metódy vychádzajú z frekvenčnej analýzy obrazu. Keďže hrany sú vyššie frekvencie, tak obraz s vyššou ostrosťou disponuje zvýšnou magnitúdou na týchto frekvenciách. Analyzovaním tejto zložky je možné evaluovať ostrosť.
Autokorelačné metódy sú založené na korelácii susediacich pixelov [Sharpness Search Algorithms for Automatic Focusing in the Scanning Electron Microscope], kde ostré obrazy obsahujú malé navzájom si korelujúce regióny, ktoré produkujú vysoké vrcholy v autokorelčnej funkcii. Ako metrika sa môže použiť rozdiel alebo suma centrálneho vrcholu.
Štvrtou metrikou je variácia hodnôt pixelov v obraze. Berie sa napríklad rozdiel hodnoty pixelu a priemeru jasu v obraze, tým pádom je tento spôsob navyše odolný na šum.
## MTF (Modulation Transfer Function)
Medzi poslednú menovanú kategóriu spadá MTF (Modulation Transfer Function). MTF predstavuje ukazateľ/parameter kvality optickej sústavy, resp. vyjadruje schopnosť digitálnej kamery zachytiť v obraze jemné detaily/vysoké frekvencie. Ostrosť obrazu je teda charakterizovaná parametrom MTF. Meranie ostrosti/MTF prebieha vo frekvenčnej oblasti, preto sa využívajú testovacie obrazce ako napríklad Koren2003 (vľavo) alebo Siemensova hviezda (vpravo), na obrázku nižšie. V týchto obrazcoch sa nachádzajú rôzne vysoké frekvencie, napr. Siemensova hviezda (použitá v tejto práci) má najnižšiu priestorovú frekvenciu na maximálnom polomeri (braný od stredu hviezdy) a postupne sa zvyšuje smerom k stredu.

Obrázok 2 Testovacie obrazce
MTF predstavuje frekvenčnú odozvu optického systému; je to kontrast/modulácia optického signálu na danej frekvencii , relatívna ku kontrastu/modulácii optického signálu na najnižšej frekvencii pre :

Nulová (referenčná) frekvencia sa prakticky uvažuje ako najnižšia frekvencia hviezdy a nachádza sa na jej maximálnom polomeri. Kontrast je vypočítaný z minimálnej a maximálnej amplitúdy/intenzity a optického periodického signálu na danej frekvencii :

Optický signál môže predstavovať sínusový alebo obdĺžníkový priebeh – záleží podľa typu použitej Siemensovej hviezdy. V tejto práci je použitá Siemensova hviezda, ktorá generuje obdĺžníkový priebeh.
Priestorová frekvencia môže byť vyjadrená v rôznych jednotkách, napríklad počet cyklov na pixel (1 cyklus je dvojica zložená zo svetlého a tmavého pruhu) alebo počet cyklov na výšku obrázku (v tejto práci sú použité cykly/pixel). Významnou frekvenciou je 0,5 cyklu/pixel (v 1 pixeli je zobrazený 1 pruh) a ide o Nyquistovu frekvenciu – najvyššia frekvencia, na ktorej sa neuplatňuje aliasing efekt pre daný optický systém. Na vyšších frekvenciách, napr. 1 cyklus/pixel, je v 1 pixeli naraz zobrazený tmavý a svetlý pruh a vzor sa v obraze nezobrazuje správne, teda kvôli aliasing efektu nerozoznáme jemné detaily. Takéto vysoké frekvencie sa obvykle nachádzajú v blízkosti stredu hviezdy, kde je typicky veľmi nízky kontrast, kvôli ktorému taktiež nerozoznáme jemné detaily.
Pre všetky frekvencie sa určí hodnota MTF a zaznamená sa v grafe, ktorý vyzerá nasledovne:

Obrázok 3 MTF krivka
V nulovej frekvencii je kontrast najväčší a so zvyšujúcou frekvenciou sa postupne znižuje. Z grafu MTF môžeme usudzovať o kvalite optického systému. Ako častý parameter kvality sa udáva hodnota MTF50. Ide o frekvenciu, v ktorej MTF dosahuje 50% a čím je táto frekvencia vyššia, tým dokáže optický systém lepšie zachytiť jemné detaily. MTF50 predstavuje frekvenciu, kde kontrast klesol na polovicu a odpovedá takej ostrosti obrazu, kde sme ešte schopní rozlíšiť detaily voľným okom. Na nižších frekvenciách napr. pre MTF = 10% už nedokážeme rozoznať voľným okom svetlý pruh od tmavého. Taktiež v blízkosti MTF50 zvykne odozva optického systému (MTF) rýchlo klesať.

# Implementácia
Algoritmus bol implementovaný v prostredí Matlab. V tejto kapitole sa stručne popíšu jednotlivé funkcie a priebeh programu.

## Augmentácia datasetu
Dodaný dataset pozostával zo snímkov, na ktorých je viditeľne umiestnená Siemensova hviezda. Jednotlivé snímky sú zachytené z konštantnej vzdialenosti.

Obrázok 2‑1 - Ukážka datesetu, vzdialenosť 6m (vľavo), vzdialenosť 23m (vpravo)
Na rozšírenie datasetu sa augmentoval pomocou affínnych transformácií alebo pridaním šumu. Keďže Siemensova hviezda je rotačne symetrická uvažovala sa iba zmena merítka, čo sa týka transformácií.
## Lokalizácia stredu Siemensovej hviezdy

### Upresnenie stredu

## Nájdenie obvodu hviezdy
Vychádza sa z vymedzeného stredu hviezdy. Následne sa tvorili kružnice s počiatkom v strede hviezdy s arbitrárnym polomerom, ktorý je určite väčší ako maximálny polomer. Potom pomocou priebehu MTF na jednotlivých kružniciach sa určil max. polomer.
Predpokladom je, že v okolí hviezdy je belšia jednoliata plocha, ktorá má hodnoty MTF nízke. Priebeh funkcie MTF začne klesať a vydelí priestor (medzi zelenými priamkami) v ktorom sa nájde lokálne minimum najviac vpravo. Vieme tak povedať, že ďalší peak v priebehu MTF je kružnica s maximálnym polomerom (Obrázok 2‑2). Na obrázku je ho možné vidieť vyznačený zelenou čiarou vpravo. Získavame tak presne vydelený priebeh funkcie pre Siemensovu hviezdu (Obrázok 2‑3)

Obrázok 2‑2 - Nájdenie lokálneho minima a určenie maximálneho polomeru kružnice

Obrázok 2‑3 - Priebeh MTF Siemensovej hviezdy

Obrázok 2‑4 - Vizualizácia maximálneho polomeru kružnice pre Siemensovu hviezdu

## Výpočet C/MTF

## Autokorelácia
## Evaluácia/Klasifikácia
# Záver

Literatura
1. Pravidla českého pravopisu, 2017. Vydání 3. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha: Academia. ISBN 978-80-200-2755-9.
2. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ, 2017. Směrnice č. 72/2017 - Úprava, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací. Online. Dostupné z: https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/smernice-72-2017-uprava-odevzdavani-a-zverejnovani-zaverecnych-praci-d161410. [cit. 2023-10-03].
3. ČSN ISO 690:2022 (010197), Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů, 2022. [Praha]: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
4. ČSN ISO 7144 (010161), Dokumentace - Formální úprava disertací a podobných dokumentů, 1997. Praha: Český normalizační institut.
5. ČSN EN ISO 80000-2 (011300), Veličiny a jednotky - Část 2: Matematika, 2020. Praha: Česká agentura pro standardizaci.